**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na** **EMEB “Dona Sinhazinha”, Nova Mogi.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2017**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno**, para que seja feito reparos gerais na EMEB “Dona Sinhazinha”, Nova Mogi.

Estivemos em visita na EMEB e verificamos que a mesma necessita de vários pequenos reparos. Seguem os problemas encontrados:

- Em períodos de chuva, o laboratório de informática fica cinco (5) dias fechado devido a infiltração na sala. Necessita ser verificado o telhado urgente para não perder os computadores, já que a umidade danifica equipamentos eletrônicos;

- Infiltrações por toda área nova da escola;

- Telhado com problema;

- Banheiros estão sem a porta;

- Bocas do fogão com problema;

- Necessita fazer limpeza das calhas;

- A escola possui uma quadra, porém em dias de chuva e intenso calor, fica impróprio o uso da mesma. Assim, seria ideal fazer a cobertura da quadra;

- A sala de informática é a que mais sofre em períodos de chuva. Escorre água por todos os lados e quando chove fica impossível utilizar.

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 27 de novembro de 2017.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**



