**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na** **EMEB “Professora Altair Rosa Corsi Costa”, Parque da Imprensa.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2017**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno**, para que seja feito reparos gerais na EMEB “Professora Altair Rosa Corsi Costa”, Parque da Imprensa.

Estivemos em visita na EMEB e verificamos que a mesma necessita de vários pequenos reparos. Seguem os problemas encontrados:

- A escola foi reformada em 2012, porém já necessita de novas melhorias;

- As portas dos banheiros estão se soltando, pois as colunas foram fixadas apenas com um suporte;

- Várias luminárias não funcionam. Pela contagem tem 35 lâmpadas queimadas;

- Diversas infiltrações nas salas de aula que foram construídas;

- Lavanderia não tem iluminação;

- Forno da cozinha não funciona;

- Em períodos de chuva alaga a área da entrada da escola, pois não tem nenhuma proteção no local;

- Parquinho necessita de manutenção, pois os brinquedos estão com problemas e podem causar acidentes;

- Necessita cortar o mato que está alto;

- Falta saco de lixo, vassouras, mangueira para lavar a escola, escada de limpeza, pano de chão, água sanitária e cloro;

- O piso das salas de aula está soltando e assim abrindo buracos. Necessita ser recolocado para não perder o restante;

- Fazer a limpeza do mato;

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 27 de novembro de 2017.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**



