**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na EMEB “Francisco Piccolomini”, Santa Cruz.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2017**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno**, para que seja feito reparos gerais na EMEB “Francisco Piccolomini”, Santa Cruz.

Estivemos em visita na EMEB e verificamos que a mesma necessita de vários pequenos reparos. Seguem os problemas encontrados:

- Forro do corredor da entrada necessita de manutenção, pois foi retirado para verificação de canos de água e não foi recolocado;

- Precisa ser feita a pintura geral da escola, já que está bem deteriorada;

- Em período de chuva ocorrem diversos pontos de infiltração de água, provavelmente o telhado necessita de manutenção;

- Os banheiros estão com vazamento e também embolorados;

- A quadra fica no fundo da escola e não é coberta, assim no verão fica complicada a prática de atividades físicas no local. Além disso, não possui as traves do gol e como não é coberta, quando os alunos usam a quadra ainda perdem as bolas, pois a parte alta da quadra não tem tela de segurança;

- Os banheiros estão sem portas, segundo a diretora os alunos arrancaram, foram recolocadas, mas infelizmente os alunos arrancaram novamente;

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 27 de novembro de 2017.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**



