**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na CEMPI “Alcides Hortêncio”, Unidade II, Parque Real II.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2017**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno**, para que seja feito reparos gerais na CEMPI “**Alcides Hortêncio**”, Unidade II, Parque Real II.

Estivemos em visita na CEMPI e verificamos que a mesma necessita de vários pequenos reparos. Seguem os problemas encontrados:

- Limpeza das calhas;

- Limpeza do mato que está alto;

- Verificar o telhado, pois na última chuva algumas telhas se soltaram e necessitam de recolocação;

- Pintura geral, pois o prédio tem mais de 15 anos sem reforma;

- Colocação de toldo para proteção da área de alimentação das crianças, já que no local tem várias pombas fazendo ninhos no telhado;

- Verificar a possibilidade de fazer a instalação de trilhos com treliças para evitar o acúmulo de pombas no local;

- Trocar a porta das salas de aula que estão danificadas;

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 27 de novembro de 2017.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**



