**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na CEMPI “Cely Abreu Sampaio Amoedo Campos”, Jardim Planalto.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2017**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno**, para que seja feito reparos gerais na CEMPI “**Cely Abreu Sampaio Amoedo Campos**”, Jardim Planalto.

Estivemos em visita na CEMPI e verificamos que a mesma necessita de vários pequenos reparos. Seguem os problemas encontrados:

- Limpeza das calhas e limpeza do mato que está alto;

- Há problema de umidade em várias salas da escola, devido principalmente as infiltrações causadas pelas chuvas intensas;

- Falta cloro para limpeza;

- A fechadura de um das portas está com problemas, assim estão fechando a porta amarrando com corda. Pedimos que se faça a manutenção nesta fechadura;

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 11 de dezembro de 2017.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**



