**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria de Saúde, para que sejam feitos reparos gerais na UBS Doutor Antônio Albejante, Mogi Mirim II.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2019**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria de Saúde**, para que sejam feitos reparos gerais na UBS Doutor Antônio Albejante, Mogi Mirim II.

Estivemos em visita na UBS e verificamos que a mesma necessita de vários pequenos reparos. Seguem os problemas encontrados:

- Manutenção do ar condicionado da sala de vacinas, pois a mesma atinge temperaturas altas e o ar está sem funcionamento, o que pode vir a estragar as vacinas, pois somente a geladeira não é suficiente;

- Manutenção do ar condicionado da farmácia, pois também está sem funcionamento;

- Manutenção no teto da unidade, pois houve um problema com a caixa d’água, onde vazou muita água e estragou o teto e paredes da unidade, gerando assim bolor nas paredes. Além disto, depois que houve este problema com a caixa d’água, aumentou o número de mosquitos transmissores da dengue, que podem ter proliferado devido à água parada na laje da unidade.

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 25 de março de 2019.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**

****