**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na EMEB Prof. Geraldo Alves Pinheiro, Bairro Linda Chaib.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2019**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno**, para que seja feito reparos gerais na EMEB Prof. Geraldo Alves Pinheiro, Bairro Linda Chaib.

Seguem os problemas encontrados:

- Rachaduras na parede das salas de aula e biblioteca;

- Fazer o telhado para a sala de aula do Projeto SER;

- Refazer os canos de esgoto do pátio, por canos de maior dimensão;

- Esgoto da cozinha transborda;

- Não tem caixa de gordura;

- Cheiro forte de esgoto na lavanderia;

- Ralo do bebedouro da quadra de esportes entope com facilidade, devido ser uma área que cai muitas folhas, uma grelha talvez ajudasse bastante;

- Cheiro forte no ralo que escoa a água da chuva perto da sala de atendimento da escola;

- Falta cobertura na saída do almoxarifado, assim em dias de chuva fica difícil o acesso;

- O forro de pvc da área comum da escola está se soltando em diversos pontos, o que pode causar acidentes, caindo na cabeça de algum aluno;

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 26 de agosto de 2019.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**

****





