**ASSUNTO: Indica-se ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno através da Secretaria competente, para que seja feito reparos gerais na EMEB “Professora Cleusa Marilene Vieira de Mello”, Aterrado.**

**DESPACHO**

**SALA DAS SESSÕES \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

**PRESIDENTE DA MESA**

**INDICAÇÃO Nº / 2019**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**SENHORES VEREADORES e VEREADORAS,**

**INDICAR** na forma regimental, e depois de ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Nelson Bueno**, para que seja feito reparos gerais na EMEB “Professora Cleusa Marilene Vieira de Mello”, Aterrado.

Seguem os problemas encontrados:

- Várias janelas das salas de aula estão sem o vidro, assim quando chove entra água nas salas;

- Por toda a escola encontramos diversas trincas nas paredes;

- As canaletas que escoam a água da chuva estavam sem grelha, assim sendo pode causar acidentes com as crianças, já que as canaletas se transformam em valas;

- O piso cerâmico do refeitório está soltando;

- Infiltração em quase todas as salas, problema este que ocorre no período da chuva, assim o telhado deve estar danificado em toda sua extensão;

- Várias luminárias não funcionam, seja dentro das salas de aula como também na área comum;

- A área do refeitório necessita de toldos laterais para proteger da chuva e do frio, pois é uma área aberta;

- Ventiladores cheiram queimados, assim não utilizam os mesmos com medo que possam queimar;

- A cozinha da parte de baixo da escola não esta funcionando, mas seria muito útil para separar as crianças por idade, já que a EMEB é grande e tem muitos alunos de várias faixas de idade;

- Limpeza da caixa d’água;

- Trocas as divisórias dos banheiros;

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, aos 02 de setembro de 2019.

**VEREADOR DOUTOR TIAGO CESAR COSTA**

****



