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CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

Estado de São Paulo

Requerimento Nº 339/2026Requerimento Nº 339/2026

EMENTA: SOLICITA AO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL PAULO DE OLIVEIRA E SILVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS REFERENTES À OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXECUTADA NA PRAÇA ORLANDO GUARNIERI, LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL, ESQUINA COM A RUA JOSÉ SCUDELER, BAIRRO SANTA CRUZ.
SENHOR PRESIDENTE,
SENHORES E SENHORAS VEREADORES (AS),
Apresento a V.Exa, nos termos do art. 152 do Regimento Interno, o presente Requerimento, a ser encaminhado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal Paulo de Oliveira e Silva, por intermédio da Secretaria Competente, solicitando o encaminhamento de informações e documentos referentes à obra de implantação da rede de iluminação pública executada na Praça Orlando Guarnieri, localizada na Avenida Brasil, esquina com a Rua José Scudeler, Bairro Santa Cruz.
Conforme consta na placa informativa afixada no local, a obra refere-se à contratação semi-integrada de empresa de engenharia especializada em instalações elétricas para elaboração de projeto executivo e construção de novas instalações elétricas, contemplando o fornecimento de materiais e serviços destinados à extensão da rede de energia em baixa tensão, instalação de postes, luminárias e lançamento de cabos multiplexados para atendimento da iluminação pública.
Ainda de acordo com as informações constantes da placa, a obra foi executada pela empresa Luz Forte Construções Elétricas Ltda., ao valor de R$ 262.749,51, tendo como responsável técnico o Sr. Cleiton de Pádua Borges, com início em 18 de agosto de 2025 e prazo de execução de 120 dias corridos.
Todavia, em vistoria realizada no local, foi constatado que a obra não se encontra em pleno funcionamento. Verificou-se que a praça possui quatro postes de iluminação, porém apenas dois estão em funcionamento, sendo que um deles possui dois refletores acesos e outro apenas um refletor em funcionamento. Os outros dois postes encontram-se sem qualquer refletor instalado, comprometendo significativamente a iluminação da área.
Além disso, observou-se que os refletores existentes foram instalados acima da copa das árvores, circunstância que pode reduzir substancialmente a eficiência da iluminação, uma vez que a vegetação interfere na distribuição adequada da luz sobre a praça, comprometendo a segurança dos usuários e a finalidade do investimento realizado.

Diante dos fatos observados, e considerando o dever constitucional do Poder Legislativo de fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e a adequada execução das obras públicas, requer-se sejam encaminhadas as seguintes informações:
1. Encaminhar cópia integral do processo licitatório que originou a contratação da obra, incluindo edital, anexos, projeto básico e/ou projeto executivo, orçamento estimativo, propostas apresentadas, atas, homologação, contrato administrativo, termos aditivos, ordens de serviço e demais documentos pertinentes;
2. Encaminhar cópia do projeto executivo da iluminação pública da Praça Orlando Guarnieri, contendo a especificação dos postes, luminárias, refletores e demais equipamentos previstos;
3. Encaminhar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e à execução da obra;
4. Encaminhar cópia dos boletins de medição, relatórios de fiscalização da obra e comprovantes dos pagamentos realizados à empresa contratada;
5. Informar se a Administração Municipal tem conhecimento de que atualmente apenas dois dos quatro postes encontram-se parcialmente operacionais, sendo que dois postes estão sem qualquer refletor instalado;
6. Informar se a instalação dos refletores acima da copa das árvores encontra-se em conformidade com o projeto executivo e com as normas técnicas aplicáveis à iluminação pública, encaminhando a respectiva justificativa técnica;
7. Informar se foi realizada vistoria técnica após a conclusão da obra e encaminhar cópia dos respectivos laudos ou relatórios;
8. Informar se a empresa contratada foi notificada para sanar as irregularidades constatadas, encaminhando cópia das notificações, determinações, aplicação de penalidades ou demais providências eventualmente adotadas;
9. Informar qual o cronograma previsto para regularização da iluminação da Praça Orlando Guarnieri, de modo que todos os postes sejam devidamente equipados e a iluminação pública funcione em sua totalidade.
O presente requerimento tem por finalidade possibilitar o exercício da função fiscalizatória desta Câmara Municipal, assegurando transparência na aplicação dos recursos públicos e verificando se a execução da obra observou as especificações técnicas contratadas, bem como se o objeto foi entregue em condições adequadas de funcionamento, atendendo ao interesse público e às necessidades da população.
SALA DAS SESSÕES “VEREADOR SANTO RÓTOLLI”, EM 24 DE JULHO DE 2026. 

VEREADOR WAGNER RICARDO PEREIRA

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mogi Mirim

Partido Liberal (PL)
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